## 記入例説明
|  |  | コ ス ト デ ー タ 表 |  |  |  |  | 2010-01-27
№ | １０-○○○○ | ○○○事務所名古屋支店 |  |  |  | 躯体概要及び施工法記入欄
プロジェクト名 | [5 empty] | 基礎形式 | 独立基礎で総掘り ＧＬ-7.0 山留め：ＳＭＷ |  |  | ● プルダウン必要に応じて追加してください。
| 建 物 用 途 | 工場 | 建 築 地 | 名古屋市中区内 |  | 最下階形状 | 土間スラブ、一部配管ピット有り（２５％） |  |  | 建物用途 | 構造
| 構 造・ 階 数 | 鉄骨造 | Ｂ1Ｆ6 Ｐ- | 工期 | 施工期間 | 地上 | ラーメン |  |  | 工場 | 鉄骨造
| 建/延面積 ㎡ | 310 | 2320 | 10ヶ月 | 09.1～09.10 | スパン・階高 | ｘ6,500×y8,000 H4,500 軒高 H25,500 |  |  | 倉庫 | ＲＣ造
| 敷地 ㎡/延坪 | 460 | 701.8 | 延坪 |  | 杭種別 | PHC 600φ13m |  |  | 事務所 | 壁式造
| 積 算 区 分 | 【粗概算】 |  |  | 対象部位の合計数量を記入 |  |  | 歩掛(ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ） |  | 共同住宅 | SRC造
| 工事内訳 | 千円 | 円／坪 | 比率 | 主 要 項 目 | 数 量 | 単 位 | 単価歩掛 | 数量歩掛 | 商業施設 | ＰＣ造
| 共通仮設 | 27720 | 39498.4326 | 2.696% | ｍ2単価に換算⇒ | 2320 | ｍ2 | 11948.2759 | ― | 病 院 | 木 造
| 直接仮設 | 15680 | 22342.5477 | 1.525% | ｍ2単価に換算⇒ | 2320 | ｍ2 | 6758.6207 | ― | 学 校
Ａ | 仮 設 小 計 | 43400 | 61840.9803 | 4.222% | [5 empty] | 老建施設
| 土工事 | 9595 | 13671.9863 | 0.9334% | 根切量 | 2170 | ｍ3 | 4421.659 | 7 | 医療施設
| 山留・切梁・構台 | 27395 | 39035.3377 | 2.665% | ＳＭＷ | 720 | ｍ2 | 38048.6111 | 2.3226
| コンクリート | 14740 | 21003.1348 | 1.434% | 増打共 | 1342 | ｍ3 | 10983.6066 | 0.57845
| 型枠 | 10350 | 14747.7914 | 1.007% | 雑型枠共 | 2480 | ｍ2 | 4173.3871 | 1.069
| 鉄筋 | 30490 | 43445.426 | 2.966% | 雑鉄筋共 | 181 | ｔ | 168453.0387 | 0.078017 | ● グラフデータ
| 鉄骨 | 136240 | 194129.3816 | 13.25% | 附属鉄骨共 | 451.2 | ｔ | 301950.3546 | 0.19448 | Ｆ.経費 | 7.404%
| デッキプレート | 10440 | 14876.0331 | 1.016% | FD h75 t1.2 | 2320 | ｍ2 | 4500 | 1 | Ｅ.雑種 | 13.43%
| 耐火被覆 | 17800 | 25363.3514 | 1.732% | 成型板 | 4452 | ｍ2 | 3998.2031 | 1.919 | Ｄ.設備 | 16.66%
[10 empty] | Ｃ.仕上 | 33.27%
Ｂ | く 体 小 計 | 257050 | 366272.4423 | 25% | 仕 上 概 要 記 入 欄 |  |  |  |  | Ｂ.く体 | 25%
| 外 部 仕 上 | 180990 | 257893.9869 | 17.61% | 屋 根 | ｺﾝｸﾘｰﾄ直押えの上断熱ｱｽﾌｧﾙﾄ外防水 |  |  |  | Ａ.仮設 | 4.222%
| 内 部 仕 上 | 157050 | 223781.7042 | 15.28% | 外 壁 | 正面：ＡＣＷ 他三面：押出し成型板の上フッ素塗装仕上
| サイン工事 | 4000 | 5699.6295 | 0.3891% | 建具 外部 | ＡＣＷ・テンポイント・ＡＷ電解着色
[5 empty] | 建具 内部 | スチール製・木製・ＳＨ・アルミパーティーション
[5 empty] | 内部 床 | ＯＡフロアＨ60の上ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ張 長尺塩ビシート張
[5 empty] | 内部 壁 | 石膏ボードの上Ｖクロス張
[5 empty] | 内部 天井 | スチール製システム天井 化粧石膏ボード張
Ｃ | 仕 上 小 計 | 342040 | 487375.3206 | 33.27% | その他 | 防潮堤
| 建 築 計 | 642490 | 915488.7432 | 62.5% | 設 備 概 要 記 入 欄
| 電 気 設 備 | 65400 | 93188.9427 | 6.362% | 電 気 設 備 | 高圧受電○○ＫＶＡ 非常用発電機○○ＫＷ
| 給排水衛生 | 17000 | 24223.4255 | 1.654% | 給排水衛生 | 上水、井水２管式 管材：給水、ＶＬＰ 排水、耐火２層管
| 空 気 調 和 | 74400 | 106013.1091 | 7.237% | 空 気 調 和 | 空冷ヒートポンプ○○ＫＷ、天井隠蔽型
| 昇 降 機 | 14500 | 20661.157 | 1.411% | 昇 降 機 | ＥＶ ○台
[5 empty] | その他設備 | セキュリティ設備、パズル型機会式駐車設備
Ｄ | 設 備 計 | 171300 | 244086.6344 | 16.66% | 主 要 項 目 | 数量 | 単位 | 単価歩掛 | 数量歩掛
| く い 地 業 | 16580 | 23624.9644 | 1.613% | PHC 600φ13m | 416 | ｍ | 39855.7692 | ―
| 建 築 外 構 | 6000 | 8549.4443 | 0.5837% | 御影石 | 150 | ｍ2 | 40000 | 1
設 備 外 構
| 附 帯 工 事 | [7 empty] | ―
| 特 殊 設 備 | 18200 | 25933.3143 | 1.77% | 防潮堤 | 16 | ｍ | 1137500 | ―
| 既存杭撤去 | 5220 | 7438.0165 | 0.5078% | PHC300φ | 580 | ｍ | 9000 | ―
| 機械式駐車 | 74000 | 105443.1462 | 7.198% | パズル型 | 20 | 台 | 3700000 | ―
| 同上設備 | 18100 | 25790.8236 | 1.761% |  | 20 | 台 | 905000 | ―
―
Ｅ | 雑 種 計 | 138100 | 196779.7093 | 13.43% | ●工事価格（グラフ）
| 直接工事計 | 951890 | 1356355.0869 | 92.6%
| 諸 経 費 | 76110 | 108449.7008 | 7.404%
現場管理費
一般管理費
Ｆ | 経 費 計 | 76110 | 108449.7008 | 7.404%
| 値引 | -28000 | -39897.4067 | -2.724%
| 合 計 | 1028000 | 1464804.7877 | 100% | 主要項目 | 数量 | 単位 | 単価歩掛 | 数量歩掛
外装部位別 | 屋根 | 5980 | 8520.9461 | 0.5817% | 断熱ＡＳ防水 | 380 | ｍ2 | 15736.8421 | 1.2258
| 床 | 375 | 534.3403 | 0.03648% | 御影石 | 15 | ｍ2 | 25000 | 0.048387
| 壁 | 48640 | 69307.495 | 4.732% | 押出成型板+ﾌｯｿ | 2205 | ｍ2 | 22058.9569 | 0.95043
| 天井 | 0 |  |  |  | 0 | ｍ2
| 開口部 | 121050 | 172485.0385 | 11.78% | CW.AW.TPG.SH | 945 | ｍ2 | 128095.2381 | 0.40733
| 雑 | 4945 | 7046.167 | 0.481% | 手摺・ﾒﾝﾃ金物 | 2320 | ｍ2 | 2131.4655 | ―
| （外装 計） | 180990 | 257893.9869 | 17.61%
内装部位別 | 床 | 26500 | 37760.0456 | 2.578% | OAﾌﾛｱ・Vｼｰﾄ | 2320 | ｍ2 | 11422.4138 | 1
| 壁 | 45240 | 64462.8099 | 4.401% | Vｸﾛｽ・石・EP | 6960 | ｍ2 | 6500 | 3
| 天井 | 8460 | 12054.7164 | 0.823% | 岩綿吸音板 | 2320 | ｍ2 | 3646.5517 | 1
| 開口部 | 23550 | 33556.5688 | 2.291% | SD・SP・GS | 281 | ｍ2 | 83807.8292 | 0.12112
| 間仕切 | 0 |  |  |  |  | ｍ2
| 雑 | 53300 | 75947.5634 | 5.185% |  | 2320 | ｍ２ | 22974.1379 | ―
| （内装 計） | 157050 | 223781.7042 | 15.28%
構 造 歩 掛 |  |  |  |  | 主 要 資 材 単 価（ベース）
| 数量(m3.m2.kg) | 延床面積当り | Con当り | 備考 | 材料（外注） | 工（手間） | 運搬 | 建て方 | 機械器具
Con | 1278 | 0.55086 | ― |  | 9000 | 800 |  | ― | 1200
型枠 | 4800 | 2.069 | 3.7559 | ﾃﾞｯｷ共 | 3700 |  | 300 | ― | ―
鉄筋 | 180.9 | 77.9741 | 141.5493 |  | 110000 | 42000 | 4000 | ― | ―
鉄骨 | 371.2 | 160 | ― | 他に+80ｔ | 193000 | 65000 | ― | 10000 | 12000
備 忘 録 欄 |  |  |  |  | 別 途 項 目 等
１．地中障害物の撤去工事
２．可動家具・什器・備品・ロッカー
３．電話機器及び入線工事
４．ＬＡＮ機器本体及び設置工事
５．厨房器具
６．消化器
７．電波障害事前事後調査費並びに対策工事
８．諸官庁指示・指導による追加工事
Note on C26: 空欄へは外部内部に関わらず特殊な工事を計上しておくとﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽとして便利です。
Note on C2: ひとつのプロジェクトで棟区分・用途が違う場合は棟毎で１枚のシートを作成してください
Note on C50: 必要に応じて使いわけします
Note on G75: ●別途工事（下記から選択し張付が可能） ・地中障害物の撤去工事 ・産業廃棄物・土壌汚染処理工事 ・可動家具・什器・備品・ロッカー ・敷物・マット・カーテン・ブラインド ・社名板・表札・黒板・掲示板・定礎板 ・市水引込分担金並びに負担金 ・排水接続負担金 ・電話機器及び入線工事 ・ＬＡＮ機器本体及び設置工事 ・ＣＡＴＶ設備及び入線工事 ・警備保障機器並びに配管・配線工事 ・ＰＯＳ用機器並びに配管・配線工事 ・厨房器具 ・消化器 ・電波障害事前事後調査費並びに対策工事 ・諸官庁指示・指導による追加工事 ・ ・ ●ご支給品 ・工事用の電力・工事用水 ・工事用仮設用地 ・ ・
Note on B75: 覚書き・形状等を記入すると便利です
Note on H54: 見積数量の総和を記入 （チェックシート数量利用すると便利）
Note on C53: 値引がある場合はここへ計上し 各項目へ案分しません 合計にも含めない （単価歩掛が不明瞭となります）
Note on K13: 建築面積当りの数量 歩掛です【黄色】
Note on K17: 延べ面積当りの数量 歩掛です【水色】
Note on G54: ・項目欄は代表的な仕上を記入 ・不足分は備忘録欄に記入します
Note on B55: ここで部位毎に仕分けします。（科目別見積書であれば明細書を部位別に集計します）
Note on F7: 延べ㎡とする場合は水色欄を分母としてください
Note on D10: 金額・数量は薄黄色 内を記載します
Note on K39: （敷地面積－建築面積） 当りの数量歩掛です
Ｂ棟
Ａ棟