## 利用目的
「木造住宅耐震改修工事・概算工事費の目安」を利用するにあたって
目的 | １ 耐震診断を受け、耐震補強設計をもとに概算で耐震改修工事費を算出する目安としてご利用下さい。
２ 自宅の耐震改修工事を実施する前に、自ら工事費を概算で把握できます。
３ 耐震診断相談員が改修工事費を相談者に提示するバックデーターとしてご利用下さい。
運用 | １ 耐震診断により耐震補強が必要か否か、説明を受けて下さい。
２ 概略改修計画を専門家にご相談下さい。
３ 補強方法を選択して、か所数及び数量を概算シートの数量欄にご記入下さい。
（ご利用については、凡例シートの網掛け部分をご参照下さい。）
ご利用にあたっての注意点
１ 「耐震改修工事費 概算シート」では、概ねの工事費であり、実施設計図をもとに見積書を作成した金額と増減が発生します。
２ 付帯工事が発生する場合があります。
例 霧除庇 戸袋 バルコニー サッシ エアコン等の設備機器・・・・・等の取り外し、再取り付けは、別途費用がかかります。
３ 耐震補強部分以外のリフォームについては、別途費用がかかります。

## 概算シート
| 耐震改修工事費 概算シート | [5 empty] | ２００５年
| 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 外壁に筋かいを挿入して新たな耐力壁を | 半間 45x90筋かい補強 |  | か所 | 70800 | 0
| 設ける | 既設外壁トタン仕上げ
Ｂ | 外壁に筋かいを挿入して新たな耐力壁を | 半間 45x90筋かい補強 |  | か所 | 112800 | 0
| 設ける | 既設外壁モルタル仕上げ
Ｃ | 外壁に構造用合板を用いて耐力壁 | 半間 外壁側片面張り |  | か所 | 74000 | 0
| とする | 既設外壁トタン仕上げ
Ｄ | 外壁に構造用合板を用いて耐力壁 | 半間 外壁側片面張 |  | か所 | 116000 | 0
| とする | 既設外壁モルタル仕上げ
Ｅ | 間仕切壁に構造用合板を張って | 半間 両面張り |  | か所 | 177000 | 0
耐力壁とする
Ｆ | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎を有筋にする | 既設基礎の撤去・処分費共 |  | ｍ | 21800 | 0
Ｇ | ｽﾃﾝﾚｽ鋼板による出隅部分の補強 |  |  | か所 | 51000 | 0
Ｈ | 小屋組の内部に小屋筋かいを入れる | 一間 |  | か所 | 6300 | 0 | 撤去・復旧費は含まず
Ｉ | 火打ち梁を挿入して小屋組の | Ｚﾏｰｸ金物の火打ち金物Ｈ８を |  | か所 | 6000 | 0 | 撤去・復旧費は含まず
| 水平剛性を確保する | 用いる
Ｊ | 開口の隅角部に袖壁を設置する | 半間 |  | か所 | 381000 | 0
構造用合板両面張り
布基礎・土台・ＨＤ金物共
Ｋ | 耐力壁の追加 | 半間 |  | か所 | 348000 | 0
| 2階を増築した、か所の1階に耐力壁を | 構造用合板両面張り
| 設ける | 布基礎・土台・ＨＤ金物共
Ｌ | 添え柱と方杖で全開口を補強する | 柱2つ割挟み方杖 |  | か所 | 61700 | 0
Ｍ | 外壁仕上げを軽いものにする | 撤去・処分費共 |  | ｍ2 | 11200 | 0
ﾓﾙﾀﾙ外壁を撤去してｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞに
張り替える
下地を構造用合板に張り替える
Ｎ | 屋根を軽い材料に葺き替える | 撤去・処分費共 |  | ｍ2 | 12000 | 0 | 樋及び軒天は含まず
日本瓦を住宅用ｽﾚｰﾄに葺き替える
下地を構造用合板に張り替える
Ｏ | 腐った柱脚と土台を取り替える | 土台 半間 撤去・処分費共 |  | か所 | 115000 | 0
0
| 耐震補強以外のリフォーム費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 電気設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| その他工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
0
| 仮 設 費 | 10％前後 | 20 | ％ |  | 0 | 外部足場が必要な
場合は20％前後
| 諸 経 費 | 15％前後 | 15 | ％ |  | 0
0
| 合 計 |  |  |  |  | 0
*設計料・工事管理費及び消費税は別途です。

## 概算シート 凡例
| 耐震改修工事費 概算シート 凡例 | [5 empty] | ２００５年
| 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 外壁に筋かいを挿入して新たな耐力壁を | 半間 45x90筋かい補強 | 1 | か所 | 70800 | 70800
| 設ける | 既設外壁トタン仕上げ
Ｂ | 外壁に筋かいを挿入して新たな耐力壁を | 半間 45x90筋かい補強 | 1 | か所 | 112800 | 112800
| 設ける | 既設外壁モルタル仕上げ
Ｃ | 外壁に構造用合板を用いて耐力壁 | 半間 外壁側片面張り | 1 | か所 | 74000 | 74000
| とする | 既設外壁トタン仕上げ
Ｄ | 外壁に構造用合板を用いて耐力壁 | 半間 外壁側片面張 | 1 | か所 | 116000 | 116000
| とする | 既設外壁モルタル仕上げ
Ｅ | 間仕切壁に構造用合板を張って | 半間 両面張り | 2 | か所 | 177000 | 354000
耐力壁とする
Ｆ | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎を有筋にする | 既設基礎の撤去・処分費共 | 40 | ｍ | 21800 | 872000
Ｇ | ｽﾃﾝﾚｽ鋼板による出隅部分の補強 |  | 1 | か所 | 51000 | 51000
Ｈ | 小屋組の内部に小屋筋かいを入れる | 一間 | 1 | か所 | 6300 | 6300 | 撤去・復旧費は含まず
Ｉ | 火打ち梁を挿入して小屋組の | Ｚﾏｰｸ金物の火打ち金物Ｈ８を | 1 | か所 | 6000 | 6000 | 撤去・復旧費は含まず
| 水平剛性を確保する | 用いる
Ｊ | 開口の隅角部に袖壁を設置する | 半間 | 1 | か所 | 381000 | 381000
構造用合板両面張り
布基礎・土台・ＨＤ金物共
Ｋ | 耐力壁の追加 | 半間 | 1 | か所 | 348000 | 348000
| 2階を増築した、か所の1階に耐力壁を | 構造用合板両面張り
| 設ける | 布基礎・土台・ＨＤ金物共
Ｌ | 添え柱と方杖で全開口を補強する | 柱2つ割挟み方杖 | 1 | か所 | 61700 | 61700
Ｍ | 外壁仕上げを軽いものにする | 撤去・処分費共 | 180 | ｍ2 | 11200 | 2016000
ﾓﾙﾀﾙ外壁を撤去してｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞに
張り替える
下地を構造用合板に張り替える
Ｎ | 屋根を軽い材料に葺き替える | 撤去・処分費共 | 180 | ｍ2 | 12000 | 2160000 | 樋及び軒天は含まず
日本瓦を住宅用ｽﾚｰﾄに葺き替える
下地を構造用合板に張り替える
Ｏ | 腐った柱脚と土台を取り替える | 土台 半間 撤去・処分費共 | 1 | か所 | 115000 | 115000
0
| 耐震補強以外のリフォーム費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 電気設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| その他工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 6744600
0
| 仮 設 費 | 10％前後 | 20 | ％ |  | 1348900 | 外部足場が必要な
場合は20％前後
| 諸 経 費 | 15％前後 | 15 | ％ |  | 1214000
0
| 合 計 |  |  |  |  | 9307500
*設計料・工事管理費及び消費税は別途です。